## 基本信息
报告编号 Report No. Số báo cáo：
佳世达量测部
Qisda Measurement Lab Dept.
Bộ phận đo lường Qisda
校验证书
Calibration Certificate
Chứng nhận Hiệu chuẩn
|  | 仪器名称 For Instrument tên thiết bị： |  |  |  |  | angle combination sets |  |  | 制造单位 Manufacturer Nhà Sản xuất： |  |  |  | LAICA
|  | 仪器型号 Model Loại máy： |  |  |  |  | DP - 90 |  |  | 归属部门 Department Thuộc bộ phận： |  |  |  | MVMV
|  | 仪器编号 Instrument No. Số máy： |  |  |  |  | ACS1.VMV.002 |  |  | 原厂编号 Serial Number Số Serial： |  |  |  | 190200147
校验信息 Calibration Information Thông tin hiệu chuẩn：
|  | O | ü | I |  |  | F |  | C | ü |  | R | Id
| 注chú ý： | 外部校验 Outsite hiệu chuẩn bên ngoài |  | 内部校验 Insite hiệu chuẩn nội bộ |  |  | 首次校验 First hiệu chuẩn lần đầu |  | 周期校验 Cycle hiệu chuẩn chu kỳ |  |  | 维修再校 Repair sửa hiệu chuẩn | 闲置再校 Idle hiệu chuẩn lại
测试环境 Test Conditions môi trường kiểm tra：
校验日期 Cal Date ngày hiệu chuẩn： | [5 empty] | 07/Jul/2026 |  |  | 校验温度 Temperature nhiệt độ： |  |  |  | 23 °C |  | ℃
下次校验 Next Cal Date ngày hiệu chuẩn tiếp ： | [5 empty] | 06/Jul/2027 |  |  | 校验湿度 Humidity độ ẩm： |  |  |  | 65% |  | %RH
校验方法 Cal WI No. phương pháp hiệu chuẩn： | [5 empty] | GST_DL_L013-2025
允收标准 Acceptance Standard tiêu chuẩn chấp nhận：
According to the Calibration Specification for Angle measuring instrument: ±0.3 °
标准件信息 Standards Information thông tin tiêu chuẩn：
以下出具的数据均可溯源至国家计量基准 bên dưới là thông tin máy hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn quốc gia
All data issued are traceable to national primary standard of measurement.
溯源 Calibration Source Nguồn máy：
| 标准件名称 tên tiêu chuẩn |  |  |  | 型号或规格 quy cách loại máy |  |  |  |  | 编号 số máy |  |  | 有效期 ngày còn hiệu lực
| Standard name |  |  |  | Model or Measure Range |  |  |  |  | Serial Number |  |  | Due Date
注：确认“外部校验”报告时，无需填写标准件信息，请参考第三方或仪器原厂出具的原始报告。 Chú ý: xác nhận "hiệu chuẩn bên ngoài" lúc báo cáo không cần điền thông tin tiêu chuẩn, tham khảo bên thứ ba hoặc báo cáo ban đầu của thiết bị
校验结果/说明 Result and explanation kết quả và giải thích：
合格 Pass hợp quy： |  |  |  | ü
不合格 Fail không hợp quy： | [7 empty] | 异常通知 Fail Notice No. thông báo bất thường：
限制使用 Limit giới hạn： | [7 empty] | 限用信息 Limit Information thông tin hạn chế：
| 校验 Calibrated by Người hiệu chuẩn： |  |  | GST | [6 empty] | 审核 Checked by Người kiểm tra： |  | Toni BM Do
07/Jul/2026